## 检测记录
数据来源 | 记录ID | 样品编号 | 类型 | 浓度 ng/L | 检测时间 UTC | 状态 | I0 μA | I1 μA | ΔI μA | 标曲ID | k | b | r | 下限 ng/L | 上限 ng/L | AI 分析方式 | AI 状态 | AI 模型 | AI 版本 | AI 复核建议 | AI 请求ID | AI 峰电位 V | AI 净峰电流 μA | AI 说明 | AI 识别类型 | AI 置信度 | AI 分析时间 UTC
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | AI-DEMO-001 | 甲基苯丙胺 | 68.52 | 2026-10-17T13:22:12.575Z | 模拟数据 · 待判定（标曲范围内） | 1 | 6.6816 | 5.6816 | DEMO-METH-CURVE | 0.08 | 0.2 | 1 | 1 | 100 | SIMULATED | COMPLETED | public-ai-mock | 1.0 | 请结合标准曲线、质控记录及实际实验进行人工复核。 | c26daddf-400b-4b6e-b0c8-a39f7b734796 | 0 | 5.6816 | 公开规则模拟模型响应；已计算波形特征，尚未执行训练模型分类。 |  |  | 2026-10-17T13:22:12.593Z

## 信号采样
数据来源 | 记录ID | 电位 V | 电流 μA
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.5 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.49 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.48 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.47 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.46 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.45 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.44 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.43 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.42 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.41 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.4 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.39 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.38 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.37 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.36 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.35 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.34 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.33 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.32 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.31 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.3 | 1.0001
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.29 | 1.0002
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.28 | 1.0004
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.27 | 1.0007
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.26 | 1.0013
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.25 | 1.0025
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.24 | 1.0046
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.23 | 1.0083
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.22 | 1.0144
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.21 | 1.0245
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.2 | 1.0407
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.19 | 1.0659
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.18 | 1.1041
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.17 | 1.1603
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.16 | 1.2409
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.15 | 1.3533
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.14 | 1.5053
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.13 | 1.7053
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.12 | 1.9603
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.11 | 2.2756
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.1 | 2.6531
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.09 | 3.0901
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.08 | 3.5782
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.07 | 4.1028
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.06 | 4.6429
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.05 | 5.1728
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.04 | 5.6632
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.03 | 6.0841
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.02 | 6.4078
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | -0.01 | 6.6119
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0 | 6.6816
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.01 | 6.6119
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.02 | 6.4078
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.03 | 6.0841
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.04 | 5.6632
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.05 | 5.1728
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.06 | 4.6429
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.07 | 4.1028
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.08 | 3.5782
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.09 | 3.0901
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.1 | 2.6531
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.11 | 2.2756
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.12 | 1.9603
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.13 | 1.7053
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.14 | 1.5053
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.15 | 1.3533
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.16 | 1.2409
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.17 | 1.1603
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.18 | 1.1041
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.19 | 1.0659
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.2 | 1.0407
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.21 | 1.0245
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.22 | 1.0144
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.23 | 1.0083
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.24 | 1.0046
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.25 | 1.0025
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.26 | 1.0013
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.27 | 1.0007
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.28 | 1.0004
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.29 | 1.0002
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.3 | 1.0001
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.31 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.32 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.33 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.34 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.35 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.36 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.37 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.38 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.39 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.4 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.41 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.42 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.43 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.44 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.45 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.46 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.47 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.48 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.49 | 1
SIMULATED | d9d42e54-c302-4367-80d1-26dfd936e6a0 | 0.5 | 1